R-PhysGen-DB 第一阶段数据库汇总

面向低环境影响制冷剂筛选与研发的数据基础

# 一、项目现在做成了什么样

第一阶段已经完成了一个可查询、可追溯、可继续扩展的制冷剂基础数据库。它不是简单的资料表，而是把制冷剂名称、分子结构、物性参数、环境指标、安全信息和数据来源放在同一套规则下管理。后续新增数据时，可以知道数据来自哪里、是否可靠、适合不适合用于筛选。

目前数据库已覆盖 5,707 条制冷剂及候选分子记录，其中包含 77 条已知或已命名制冷剂、5,630 条候选分子；已完成结构识别的分子有 5,598 条。数据库还整理了 15,689 条物性、环境和安全相关观测数据，并形成 14,017 条经过规则整理后的推荐值。

# 二、数据库规模统计

| 统计项 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 制冷剂及候选分子总数 | 5,707 | 数据库当前纳入的总清单 |
| 已知或已命名制冷剂 | 77 | 包括常见工质和已有编号工质 |
| 候选分子 | 5,630 | 用于后续筛选和补充评价的候选池 |
| 已完成结构识别分子 | 5,598 | 已经能对应到明确分子结构的条目 |
| 别名和编号记录 | 28,188 | 包括 CAS、R 编号、同义名等 |
| 物性/环境/安全观测数据 | 15,689 | 来自公开资料、手工整理和计算工具等 |
| 整理后的推荐值 | 14,017 | 在多来源数据中按规则选出的可用值 |
| 法规或政策相关记录 | 96 | 用于记录不同应用场景下的可接受性信息 |
| 数据来源登记 | 6,198 | 用于说明每批数据从哪里来、如何得到 |
| 核心可建模样本 | 120 | 目前质量较高、可用于初步筛选和建模的核心样本 |

| 分层 | 数量 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| Tier A | 32 | 核心锚点制冷剂，数据相对最完整 |
| Tier B | 48 | 已知制冷剂和较重要工业候选物 |
| Tier C | 40 | 可进入初步比较的长尾候选物 |
| Tier D | 5,478 | 库存候选池，主要用于后续补数据和筛选扩展 |
| 高可信整理层 | 1,304 | 适合优先用于模型、筛选或对外展示的整理数据 |
| 待人工复核队列 | 0 | 当前需要人工裁决的治理问题数 |

# 三、数据库采用什么形式

本项目采用“文件型数据库 + 本地查询索引”的形式。可以理解为：原始资料、清洗后的数据、最终可用数据分别放在不同层级的文件夹中，同时建立一个本地查询文件，方便快速检索和汇总。

原始层：保存原始表格、公开来源抓取结果和手工整理文件，保留证据，不轻易改动。

整理层：把不同来源的数据统一名称、单位和字段，解决同一物质多种叫法的问题。

应用层：输出适合查询、筛选和后续建模使用的汇总表，例如核心分子表、物性矩阵和推荐值表。

本地查询索引：使用一个轻量数据库文件承载快速检索，不需要复杂服务器环境，适合课题组本地维护和共享。

数据文件格式：主体采用压缩数据文件保存，体积小、读取快，比普通 Excel 更适合保存上万条记录和多张关联表。

# 四、这种数据库形式的优点

可追溯：每条重要数据都能回到来源，便于复核、更新和说明依据。

可扩展：后续新增文献、实验数据、计算结果或政策表，不需要推翻现有结构，只需按规则追加。

不容易混乱：同一制冷剂可能有多个名称或编号，数据库通过别名表统一管理，减少重复和误合并。

适合筛选：可以按 GWP、ODP、沸点、临界参数、安全等级等条件组合查询。

便于质量控制：来源不清、口径不一致、明显异常的数据可以先标记，不直接进入高可信数据层。

便于交付和共享：不依赖大型数据库服务器，文件夹和查询文件即可迁移；需要时也可以导出 Excel 或 CSV 供非程序人员使用。

# 五、数据库包含哪些内容

| 内容类别 | 当前情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础身份 | 制冷剂编号、常用名称、CAS、分子式、结构表达 | 用于确认“同一种物质”以及避免重名、别名造成混淆 |
| 热物性 | 沸点、临界温度、临界压力、汽化焓、偏心因子等 | 用于判断制冷剂是否具备合适的工作温区和循环性能潜力 |
| 环境指标 | GWP、ODP、大气寿命等 | 用于初步判断温室效应和臭氧层影响 |
| 安全信息 | ASHRAE 安全等级、毒性等级等 | 用于筛除明显不适合工程应用的候选物 |
| 循环相关结果 | 398 条循环相关记录 | 用于初步比较能效表现，如 COP、压比、排气温度等 |
| 数据来源 | 6,198 条来源登记 | 每条关键数据保留来源，便于复核和更新 |

# 六、第一阶段的实际价值

把分散在不同来源中的制冷剂数据整理到统一数据库中，减少后续反复查表、手工合并和口径不一致的问题。

把“候选分子很多”和“真正可用于判断的数据不足”区分开来，有助于安排补数据优先级。

建立了数据可靠性管理方式。对于来源不清、口径不明或只能作为近似参考的数据，不直接混入高可信数据层。

已经具备初步筛选能力。对于已覆盖关键指标的分子，可以按环境影响、热物性、安全性等条件做初步排序和剔除。

为后续智能预测、循环计算和实验验证留下接口，但第一阶段重点仍是把数据库底座做稳。

# 七、目前可以怎么用

制冷剂信息查询：查询某个制冷剂的结构、别名、主要物性、环境指标和数据来源。

候选物初筛：按低 GWP、零或低 ODP、合适沸点、临界参数、安全等级等条件筛出优先关注对象。

数据缺口分析：识别哪些分子缺少关键指标，例如安全等级、GWP、临界参数等，指导下一步补实验数据或文献数据。

研发路线支撑：为低环境影响制冷剂、替代工质和第五代制冷剂候选物的筛选提供统一数据底座。

后续计算与实验对接：若开展循环性能计算、毒性评估、可合成性评估或实验验证，可以直接使用当前数据库作为候选清单和证据入口。

# 八、当前数据质量判断

从工程角度看，数据库流程已经能够稳定运行，核心表结构、数据校验和测试均已通过。

从数据完整性看，核心样本已经可以支持初步筛选，但全量候选池仍需要继续补充关键指标。目前 15,689 条观测数据已经带有条件记录，说明温度、压力、相态等信息正在被系统化管理；其中 1,779 条仍需后续人工复核。

因此，当前不建议直接把全部候选分子作为高置信结论使用，而应优先使用核心样本和高可信整理层，并把候选池作为下一阶段补数和筛选扩展的基础。

# 九、后续可以发挥什么作用

支撑低 GWP 制冷剂筛选：先用数据库剔除环境指标明显不合适的分子，再集中分析更有潜力的候选物。

支撑替代工质比较：把 R32、R134a、R1234yf、R744、R717 等已知工质和新候选物放在同一标准下比较。

支撑数据驱动研发：在数据补齐后，可以用于训练预测模型，帮助预测新分子的沸点、临界参数、环境影响和安全风险。

支撑实验优先级排序：根据数据库已有指标，优先选择环境表现较好、物性区间合理、数据缺口少的候选物进入进一步验证。

支撑项目管理和成果沉淀：数据库可持续更新，后续新增文献、实验或计算结果都能挂接到现有分子和来源体系中。

# 十、下一阶段建议

优先补齐核心制冷剂和重点候选物的 GWP、ODP、安全等级、毒性等级等关键指标。

对候选分子继续补充沸点、临界温度、临界压力等基础热物性，先补最影响筛选判断的字段。

建立一版面向使用者的查询表或筛选表，让非程序人员也能按指标查看和导出候选清单。

对来源不清或口径不统一的数据继续保留复核标记，确认后再进入高可信数据层。

在数据库稳定基础上，再逐步开展循环性能计算、智能预测模型和实验验证排序。

# 十一、总体结论

第一阶段已经完成了制冷剂研发所需的数据底座建设：数据库规模已经形成，来源可追溯，核心样本可用于初步筛选，候选分子库也为后续扩展提供了空间。下一阶段的重点不是盲目扩大数量，而是围绕关键应用补齐高价值指标，并把数据库转化为更容易使用的筛选和决策工具。